## ベースライン等①
(1) ベースライン
電気 | 使用量 （kWh/年） | 料金（税込） （円/年） | 一次エネルギー 換算（MJ/年） | CO2排出量 (kg-CO2/年)
情報ネットワーク センター | 27284 | 1091724 | 235733.76 | 12468.788
つくば スタートアップパーク | 169800 | 6328957 | 1467072 | 77598.6
吾妻保育所 | 28904 | 1001887 | 249730.56 | 13209.128
吾妻西児童館 | 17064 | 651364 | 147432.96 | 7798.248
つくば センター広場 | 88429 | 2982666 | 764026.56 | 40412.053
つくばセンタービル （地下駐車場） | 72618 | 2609524 | 627419.52 | 33186.426
【参考】都市ガス | 使用量 (m3/年) | 料金（税込） （円/年） | 一次エネルギー 換算（MJ/年） | CO2排出量 (kg-CO2/年)
吾妻保育所 | 2010 | 304729 | 90450 | 4120.5
※つくばセンター広場の使用量及び電力料金は、低圧・高圧２契約の合算値
(2) 換算係数
| 一次エネルギー換算係数 |  | 二酸化炭素排出係数
電気 | 8.64 |  | 0.457
【参考】都市ガス | 45 |  | 2.05
(3) 単価
| 電気 |  | 【参考】都市ガス
情報ネットワーク センター | 40.01 | 円/kWh
つくば スタートアップパーク | 37.27 | 円/kWh
吾妻保育所 | 34.66 | 円/kWh | 151.6 | 円/m3
吾妻西児童館 | 38.17 | 円/kWh
つくば センター広場 | 33.72 | 円/kWh
つくば センタービル | 35.93 | 円/kWh
※単価は、いずれも使用量と料金から算出した単純平均値とする。

## ベースライン等②
(4) 光熱費実績（令和５年度）
情報ネットワークセンター |  |  | 吾妻西児童館
| 電気 |  |  | 電気
| 使用量(kWh) | 金額(円) |  | 使用量(kWh) | 金額(円)
４月 | 1703 | 81209.5155 | ４月 | 470 | 37246
５月 | 1753 | 80962.9855 | ５月 | 466 | 36358
６月 | 1894 | 82750.7555 | ６月 | 685 | 41322
７月 | 2443 | 97852.6555 | ７月 | 2332 | 72539
８月 | 2883 | 106508.8155 | ８月 | 3877 | 97746
９月 | 2294 | 88670.7955 | ９月 | 3108 | 81011
10月 | 1835 | 77250.6255 | 10月 | 923 | 46589
11月 | 2096 | 83798.0755 | 11月 | 551 | 39036
12月 | 2588 | 96641.8355 | 12月 | 938 | 45756
１月 | 2741 | 101362.9655 | １月 | 1250 | 51288
２月 | 2513 | 96323.7855 | ２月 | 1351 | 53194
３月 | 2541 | 98391.8655 | ３月 | 1113 | 49279
| 27284 | 1091724 |  | 17064 | 651364
つくばスタートアップパーク |  |  | つくばセンター広場（高圧）
| 電気 |  |  | 電気
| 使用量(kWh) | 金額(円) |  | 使用量(kWh) | 金額(円)
４月 | 10451 | 461972.4285 | ４月 | 5906 | 220112.457
５月 | 10703 | 458843.3585 | ５月 | 6104 | 219982.457
６月 | 12128 | 485678.1085 | ６月 | 6262 | 216811.217
７月 | 16104 | 595304.1885 | ７月 | 7374 | 247012.017
８月 | 17607 | 614941.4085 | ８月 | 6341 | 209909.557
９月 | 14041 | 506807.0285 | ９月 | 6420 | 206247.177
10月 | 10608 | 420612.9885 | 10月 | 5975 | 196224.327
11月 | 12399 | 465799.9485 | 11月 | 3751 | 137623.577
12月 | 15853 | 555921.0085 | 12月 | 1564 | 80792.857
１月 | 17433 | 601739.5185 | １月 | 1285 | 73880.227
２月 | 16260 | 577080.1485 | ２月 | 1434 | 78342.357
３月 | 16213 | 584257.4185 | ３月 | 2974 | 120960.637
| 169800 | 6328957 |  | 55390 | 2007898
吾妻保育所 |  |  | つくばセンター広場（低圧）
| 電気 |  |  | 電気
| 使用量(kWh) | 金額(円) |  | 使用量(kWh) | 金額(円)
４月 | 1983 | 70542 | ４月 | 2347 | 71487
５月 | 1672 | 57214 | ５月 | 2882 | 80332
６月 | 1811 | 65400 | ６月 | 2240 | 69602
７月 | 2960 | 101972 | ７月 | 2362 | 72044
８月 | 4169 | 135576 | ８月 | 2964 | 84658
９月 | 3287 | 105520 | ９月 | 3394 | 93729
10月 | 1952 | 70980 | 10月 | 3455 | 102126
11月 | 1705 | 62455 | 11月 | 2687 | 80369
12月 | 2107 | 75146 | 12月 | 2691 | 79945
１月 | 2453 | 86413 | １月 | 3084 | 89109
２月 | 2347 | 83185 | ２月 | 2515 | 76369
３月 | 2458 | 87484 | ３月 | 2418 | 74998
| 28904 | 1001887 |  | 33039 | 974768
【参考】吾妻保育所 |  |  | つくばセンタービル（地下駐車場）
| 都市ガス |  |  | 電気
| 使用量(m3) | 金額(円) |  | 使用量(kWh) | 金額(円)
４月 | 177 | 30112 | ４月 | 6149 | 244556
５月 | 180 | 29874 | ５月 | 5985 | 218860
６月 | 164 | 25941 | ６月 | 6152 | 209519
７月 | 168 | 25002 | ７月 | 6000 | 200086
８月 | 142 | 20038 | ８月 | 6253 | 372982
９月 | 155 | 20880 | ９月 | 6241 | 194122
10月 | 145 | 21578 | 10月 | 5824 | 191581
11月 | 167 | 24598 | 11月 | 6019 | 193628
12月 | 176 | 25908 | 12月 | 5932 | 195103
１月 | 177 | 26254 | １月 | 6068 | 195749
２月 | 187 | 27987 | ２月 | 6224 | 200460
３月 | 172 | 26557 | ３月 | 5771 | 192878
| 2010 | 304729 |  | 72618 | 2609524
※情報ネットワークセンター、つくばスタートアップパーク、つくばセンター広場（高圧）は、電力の自己託送を実施しており、正確な年間の電力料金の算出が困難であるため、東京電力エナジーパートナー㈱の令和５年度における業務用電力（高圧）の料金単価を基に、金額を算出している。 ※つくばセンタービル（地下駐車場）の使用量及び金額は、ビルの管理会社からの通告値とする。