様式第１７号（第16条関係）

小簡易専用水道（簡易専用水道）定期水質検査成績書

| 小簡易専用水道 （簡易専用水道）名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 電話番号 － － |  |  |  |  |  |  |
| 採水年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 天候 | 前日 当日 |  |  |
| 主たる用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原水の供給者名 |  | 井戸（深さ m） その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 検査内容 |  | 理化学検査、細菌検査 |  |  |  |  |  |  |
| 理化学検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目 | 検査結果 |  | 基準値 | 検査項目 |  |  | 検査結果 | 基準値 |
| 鉄及び その化合物 | ㎎／ℓ |  | 0.3 ㎎／ℓ 以下 | 味 |  |  |  | 異常でないこと |
| 塩化物イオン | ㎎／ℓ |  | 200 ㎎／ℓ 以下 | 臭気 |  |  |  | 異常でないこと |
| 有機物 (TOC) | ㎎／ℓ |  | 5 ㎎／ℓ 以下 | 色度 |  |  | 度 | 5度以下 |
| ｐＨ値 |  |  | 5．8～8．6 | 濁度 |  |  | 度 | 2度以下 |
| 細菌検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目 | 検査結果 |  | 基準値 | 検査項目 |  |  | 検査結果 | 基準値 |
| 一般細菌 | 個 |  | 1mℓ中 100個以下 | 大腸菌 |  |  |  | 検出されないこと |
| 判定及び 意見 | 適 合：上記の検査項目については、水質基準に適合しています。 不適合：上記の○印の検査項目については、水質基準に適合していません。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査年月日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査機関及び 検査担当者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |